|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД**  **«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД**  **( ЯСЛА - САДОК) №382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»**  **ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»**  **вул. Астрономічна, 35, м. Харків, 61085 тел. 725-03-42,**  [**e-mail1ds382@ukr.net**](mailto:e-mail1ds382@ukr.net) **Код ЄДРПОУ 24276155** | |  | |  | |  | |

**НАКАЗ**

04.11.2022 № 7-аг

Про забезпечення життєдіяльності

у випадку відсутності електроенергії

у комунальному закладі

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради»

На виконання п. 1.3. Протоколу штабу з питань забезпечення життєдіяльності міста та захисту людей у випадку відсутності електроенергії Харківської міської ради від 31.10.2022 № 1

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі аварійного припинення електропостачання:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова комісії: | Романенко С.А., | завідувач КЗ «ДНЗ №382» |
| члени комісії: | Гавриленко І.Г. | шеф-кухар, |
|  | Огій Г.П., | прибиральниця службових приміщень. |
|  |  |  |

1. Комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі аварійного припинення електропостачання:

2.1. У разі відключення електроенергії більш ніж на одну добу при температурі нижче 0оС забезпечити, з часу отримання повідомлення про відключення електроенергії, злиття води із систем холодного водопостачання та теплопостачання у приміщенні закладу освіти протягом 6-ти годин. У разі температури зовнішнього повітря нижче -5оС забезпечити злиття холодної води та теплоносія протягом 3-х годин.

Під час опалювального сезону

2.2. У разі виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної з відключенням електроенергії більш ніж на одну добу про хід виконаних заходів повідомляти начальника господарчої групи Управління освіти Вернигору Олега Олександровича.

Терміново

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач *оригінал підписано*С.А. Рманенко

З наказом ознайомлені:

Гавриленко І.Г.

Огій Г.П.